## Sheet1
广东医科大学附属医院遂溪医院
各类耗材用户需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须在政府采购平台有备案，并提供交易系统药交耗材ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。
序号 | 耗材公告名称 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求及相关参数 | 最小计量单位 | 备注
1 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 乙型肝炎DNA测定-定量 | 1：用于检测临床血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒(HBV)DNA 2：检测灵敏度/检测下限：30 IU/mL 3：无需加热、离心、换管，简单一步实现核酸提取 4：PCR检测体系中含有dUTP/UNG酶 5：内标全程参与样本制备、核酸扩增及荧光检测过程 | 人份
2 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各类病原体DNA测定-定性 | 1：用于定性检测疑似呼吸道感染的病人鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌（Bordetella pertussis）核酸 2：检测灵敏度/检测下限：400copies/mL 3：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程 4：可实现全自动化提取操作 5：检测样本类型：鼻咽拭子 6：反应体系体积:50 uL | 人份
3 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 丙型肝炎RNA测定-定量 | 1：应用于定量检测临床血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）RNA 2：检测灵敏度/检测下限:25 IU/mL 3：有校正加样误差和管间差异的内参比荧光ROX 4：有全程参与核酸提取和扩增的内标 5：反应体系体积：50 uL | 人份
4 | 乙型肝炎病毒核糖核酸(HBV RNA)检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 各类病原体RNA测定 | 1:用于检测乙型肝炎病毒核糖核酸(HBV RNA)感染 2：核酸提取：磁珠法 3：灵敏度：50 copies/mL 4：试剂保质期：12个月 5：洗涤次数：4次 6：线性范围：1.0E+02 copies/mL～1.0E+09 copies/mL | 人份
5 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测-PCR法 | 1：用于体外定性检测女性宫颈脱落上皮细胞样本中的人乳头瘤病毒（HPV）6 型、11 型、16 型、18 型、26 型、 31 型、33 型、35 型、39 型、42 型、43 型、45 型、51 型、52 型、53 型、56 型、58 型、59 型、66 型、68 型、73 型、81 型、82 型这 23 种型别的核酸 DNA，并鉴别基因型 2：操作快速简单“一步法/快速核酸释放技术”提取技术，无需转移，直接扩增 3：有全程参与核酸提取和扩增的内标 4：样本体积500μl/200μl 5：试剂自带防污染体系:UDG酶+dUTP | 人份
6 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 各类病原体RNA测定-定性 | 1：用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒 和肺炎支原体的核酸； 2：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程； 3：可常温进行核酸提取； 4：配套试剂盒原厂的直扩型保存液，该保存波能快速灭活样本中的病毒，并短期保护临床样本中病毒和细胞内核酸的稳定，有利于样本的快速检测； 5：试剂检测灵敏度：500copies/mL | 人份
7 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法） | 各类病原体DNA测定-定性 | 1：用于检测人痰液样本中肺炎克雷伯菌，肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌、金黄色葡萄球菌； 2：有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程； 3：试剂检测下限肺炎克雷伯菌900 CFU/mL、肺炎链球菌15 CFU/mL、流感嗜血杆菌625 CFU/mL、铜绿假单胞菌675 CFU/mL、嗜肺军团菌340 CFU/mL、金黄色葡萄球菌2875 CFU/mL； 4：试剂保质期≥12个月； 5：反应体系体积：50UL | 人份