购置成人手腕带用户需求

|  |  |
| --- | --- |
| 物品名称  | 成人手腕带 |
| 物品尺寸  | 260×35mm |
| 腕带净尺寸 | 250×30mm |
| 腕带打印区域  | 97×29mm |
| 适用人群  | 需要识别的成人患者  |
| 使用方法  | 识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。  |
| 物品材质  | 热敏环保型材质 |
| 佩戴方法  | 单扣/双扣佩戴，一次性使用  |
| 打印方式  | 直接打印（无需碳带） |
| 适用打印机  | 所有热敏，热转印打印机  |
| 扫描有效期  | ≥30天 |
| 支持的条码类型  | 支持所有的一维码和二维码  |