广东医科大学附属医院遂溪医院医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：神经内科

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 脑电图仪 |
| 预算单价（万元） | 18 | 数量(件/套) | 1 | 预算总金额（万元） | 18 |
| **主要功能要求：****1.共模抑制比：≥110dB****2.导联编辑切换：单、双、平均、自由编辑导联切换****3.阻抗检测功能、软件界面和放大器均提示阻抗大小。****4.常规脑电图、域地形图、视频脑电图、病房床旁长程脑波及视频。****5.32导长程监护可连续记录48小时以上的脑电波形及高清视频信号采集。****6.精确测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均幅度、波形个数、电位差。** |
| **配置清单：**标配 |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**