广东医科大学附属医院遂溪医院医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：超声医学科

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 便携式超声诊断仪 |
| 预算单价（万元） | 65 | 数量(件/套) | 1 | 预算总金额（万元） | 65 |
| **主要功能要求：****1.应用于腹部、心脏、妇产科、浅表组织与外周血管、床旁穿刺引导等临床应用，具备易操作，显像好、分辨清、屏幕大等特点。****2.解决临床急重症患者的床旁超声需求，以及床旁穿刺引导等需求。** |
| **配置清单：**1. 便携式超声诊断仪主机（含系统）1台
2. 线阵探头1把
3. 凸阵探头1把

4、相控阵探头1把 |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**