广东医科大学附属医院遂溪医院医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：康复科

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电脑恒温电蜡疗仪 | | | | |
| 预算单价  （万元） | 11 | 数量  (批) | 1 | 预算总金额  （万元） | 11 |
| **主要功能要求：**  **1.容积：蜡箱≥65L、饼箱≥160L；**  **2.两个饼箱：饼箱可一次性储存≥12盘蜡，饼箱可进行分区工作，每区均可独立工作及控制。**  **3.显示方式：≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态；**  **4.不少于两种工作模式：①智能模式（可提前一周预约，可自动启动、融蜡、消毒、保温）；**  **②常规模式（可对蜡箱一键急融，可对蜡饼箱一键恒温）；**  **5.风道设计：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存；**  **6.双重安全保护：超温保护、低液位报警；**  **7.设备结构：左右结构，无需额外操作平台；**  **8.蜡饼厚度选择：≥3种厚度可供选择（薄饼、标准饼、厚饼）；**  **9.设备材质：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈；内胆采用全高标SUS304不锈钢制作；** | | | | | |
| **配置清单：**   1. 主机 1台 2. 石蜡 20kg 3. 说明书 1份 | | | | | |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**