广东医科大学附属医院遂溪医院医教研设备科室功能需求

申购科室（中心、部门）：儿科

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 屈光筛查仪 | | | | |
| 预算单价  （万元） | 12 | 数量  (件/套) | 1 | 预算总金额  （万元） | 12 |
| **主要功能要求：**  **1、无线手持式双目设计，支持单眼/双眼筛查模式自由切换。**  **2、垂直屏幕布局，适配坐姿、躺姿等不同操作场景。**  **3、人体工学握持设计，轻量化机身**  **4、配备彩色触摸显示屏，界面支持多语言切换。**  **5、检测参数：球镜（S）、柱镜（C）、轴位（A）、瞳孔直径、瞳距（PD）**  **6、眼位照相：支持斜视、眼球震颤等异常眼位捕捉与分析**  **7、检测结果超出预设正常范围时，自动标记红色警示，并生成潜在视力问题提示**  **8、实时校正头位偏移、眼球微动或眨眼干扰，确保测量稳定性。**  **9、支持蓝牙/Wi-Fi无线连接。**  **10、光照要求：适配常规室内光线，无需暗室环境。** | | | | | |
| **配置清单：**  标配 | | | | | |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**