## Sheet1
广东医科大学附属医院遂溪医院
各类耗材用户需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须在政府采购平台有备案，在政府集采中选目录内，有交易系统药交耗材ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。
序号 | 配套设备名称 | 耗材公告名称 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功能用途需求（注：填5条以上参数） | 备注
1 | 胸腔引流监控系统 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 小型伤口负压辅助愈合治疗 | 1.引流瓶规格：引流瓶规格为500ml-1500ml 2.流速：流速≤5L/min，方便临床实时调控流速。 3.引流管长度：软管直径长度≥900㎜，方便患者携带下床活动； 4.操作界面：彩色显示屏，并具备键盘锁功能 5.配套：主机配有专用固定支架，可拆卸或固定于床旁使用，亦可携带使用。 14.阶段引流量统计：主机具备阶段引流量统计功能，可任意选择时间段进行阶段统计，方便护理交班