购置婴儿手腕带用户需求

|  |  |
| --- | --- |
| 物品名称 | 婴儿手腕带 |
| 物品尺寸 | ≥220×30mm |
| 腕带净尺寸 | ≥205mm |
| 腕带打印区域 | ≥68×20mm |
| 适用人群 | 需要识别的婴幼儿患者 |
| 使用方法 | 识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。 |
| 物品材质 | 热敏环保型材质 |
| 佩戴方法 | 单扣/双扣佩戴，一次性使用 |
| 打印方式 | 直接打印（无需碳带） |
| 适用打印机 | 所有热敏，热转印打印机 |
| 扫描有效期 | ≥30天 |
| 支持的条码类型 | 支持所有的一维码和二维码 |